## AGM - SSP, SP, SPG
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач, C10 для SPG | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | SSP серия 5-18Ач, 5 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun SSP12-5 | AGM | 12 | 5 | 90.5 | 70 | 105.5 | 1.55 | $11,5 | 2 | NEW | в наличии
| Sacred Sun SSP12-7,2 | AGM | 12 | 7.2 | 151 | 65.5 | 93 | 2.15 | $16,77 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SSP12-9 | AGM | 12 | 9 | 151 | 65.5 | 93 | 2.62 | $22,17 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SSP12-12 | AGM | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 3.75 | $29,48 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SSP12-18 | AGM | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 5.3 | $44,75 | 2 |  | в наличии
- | SP серия, 7-245Ач, 10 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun SP12-7 | AGM | 12 | 7.9 | 151 | 65 | 93 | 2.45 | $24,2 | 2 | NEW | АКЦИЯ! | 490Р
| Sacred Sun SP12-18 | AGM | 12 | 19.3 | 181 | 76 | 166 | 5.7 | $48,5 | 2 | NEW | в наличии
| Sacred Sun SP12-26 | AGM | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 8 | $65,12 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-33 | AGM | 12 | 33 | 195 | 130 | 163 | 10.5 | $89,89 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-38 | AGM | 12 | 39.5 | 195 | 165 | 170 | 12 | $99,6 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-42 | AGM | 12 | 43.6 | 196 | 165 | 170 | 12.8 | $106,5 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-50 | AGM | 12 | 52 | 257 | 133 | 198 | 16 | $131,6 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-65 | AGM | 12 | 67.6 | 314 | 166 | 174 | 20 | $152,23 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-80 | AGM | 12 | 83.2 | 350 | 167 | 179 | 23.2 | $173,81 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-100 | AGM | 12 | 104 | 330 | 174 | 226 | 29.6 | $216,56 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-120 | AGM | 12 | 126 | 375 | 174 | 227 | 33.8 | $253,32 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-150 | AGM | 12 | 156 | 483 | 171 | 223.5 | 41.5 | $320,45 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-200 | AGM | 12 | 212 | 522 | 234 | 227 | 57.8 | $419,54 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SP12-250 | AGM | 12 | 260 | 534 | 271 | 233 | 71 | $516,63 | 2
- | SPG серия, 45-250ач 10-12 лет срок службы, ЕМКОСТЬ С10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun SPG12233W | AGM | 12 | 45 | 196 | 165 | 165 | 14 | $119,8 | 2 |  | АКЦИЯ! | 4290Р
| Sacred Sun SPG12280W | AGM | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 17.2 | $135,85 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SPG12310W | AGM | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 21.8 | $170,62 | 2
| Sacred Sun SPG12350W | AGM | 12 | 75 | 259 | 168 | 207.5 | 24 | $183 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SPG12375W | AGM | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 24.6 | $187,8 | 2
| Sacred Sun SPG12470W | AGM | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 29.9 | $224,95 | 2
| Sacred Sun SPG12535W | AGM | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 37.2 | $275,7 | 2
| Sacred Sun SPG12620W | AGM | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 41.7 | $307,67 | 2
| Sacred Sun SPG12650W | AGM | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 45.7 | $331,65 | 2
| Sacred Sun SPG12830W | AGM | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 62.5 | $443,52 | 2
| Sacred Sun SPG121000W | AGM | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 77.2 | $555,39 | 2
- | NEW!!! SPG серия, 42-250ач 10-12 лет срок службы, ЕМКОСТЬ С10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun SPG12-175W | AGM | 12 | 42 | 196 | 165 | 170 | 13.9 | $98,319 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SPG12-215W | AGM | 12 | 55 | 228 | 138 | 214 | 17.2 | $115,804 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SPG12-255W | AGM | 12 | 70 | 261 | 171 | 217 | 22.5 | $135,2 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun SPG12-300W | AGM | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 24.6 | $148,473 | 2
| Sacred Sun SPG12-320W | AGM | 12 | 75 | 261 | 171 | 217 | 25.5 | $157,066 | 2
| Sacred Sun SPG12-340W | AGM | 12 | 90 | 306 | 171 | 217 | 27.4 | $165,919 | 2
| Sacred Sun SPG12-390W | AGM | 12 | 100 | 330 | 174 | 226 | 31.6 | $195,156 | 2
| Sacred Sun SPG12-440W | AGM | 12 | 115 | 375 | 174 | 227 | 36.2 | $219,128 | 2
| Sacred Sun SPG12-490W | AGM | 12 | 135 | 345 | 172 | 280 | 42.5 | $253,864 | 2
| Sacred Sun SPG12-500W | AGM | 12 | 140 | 483 | 171 | 227 | 43 | $257,972 | 2
| Sacred Sun SPG12-570W | AGM | 12 | 145 | 483 | 171 | 227 | 45.6 | $280,007 | 2
| Sacred Sun SPG12-660W | AGM | 12 | 180 | 497 | 203 | 237 | 58 | $337,935 | 2
| Sacred Sun SPG12-720W | AGM | 12 | 200 | 522 | 234 | 225 | 63.5 | $379,288 | 2
| Sacred Sun SPG12-770W | AGM | 12 | 210 | 522 | 234 | 225 | 66.3 | $400,166 | 2
| Sacred Sun SPG12-870W | AGM | 12 | 250 | 534 | 271 | 233 | 77.9 | $467,87 | 2

## AGM - FTA, FTB
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | FTA серия, 12 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun FTA12-100 | AGM | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 36.3 | 295.2 | 2
| Sacred Sun FTA12-125 | AGM | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 45.2 | 310.5 | 2
| Sacred Sun FTA12-150 | AGM | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 52.7 | 411.79 | 2
| Sacred Sun FTA12-175 | AGM | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 54 | 436.98 | 2
| Sacred Sun FTA12-190 | AGM | 12 | 190 | 546 | 125 | 324 | 58 | 421.49 | 2
| Sacred Sun FTA12-200 | AGM | 12 | 200 | 546 | 125 | 324 | 59 | 438.7 | 2 |  | NEW!
- | FTB серия, 12 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun FTB12-55 | AGM | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 17 | 175.41 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun FTB12-80 | AGM | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 27.5 | 248.26 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun FTB12-95 | AGM | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 28.5 | 268.5 | 2 | NEW! | в наличии
| Sacred Sun FTB12-100 | AGM | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 32 | 287.69 | 2 |  | в наличии
| Sacred Sun FTB12-125 | AGM | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 38.5 | 356.71 | 2
| Sacred Sun FTB12-150 | AGM | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 44.5 | 385.13 | 2

## AGM - GFM
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | GFM серия 80-3000Ач, 15лет - 2В, 12 лет - 6В, 12В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun GFM-100С | AGM | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 212 | 5.4 | 45.6 | 2
| Sacred Sun GFM-150С | AGM | 2 | 150 | 110 | 208 | 242 | 11 | 83.25 | 2
| Sacred Sun GFM-200С | AGM | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 13.5 | 103.005 | 2
| Sacred Sun GFM-300С | AGM | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 19 | 132.6 | 2
| Sacred Sun GFM-400С | AGM | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 24 | 176.895 | 2
| Sacred Sun GFM-500С | AGM | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 30 | 208.845 | 2
| Sacred Sun GFM-600C | AGM | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 36 | 257.85 | 2
| Sacred Sun GFM-800C | AGM | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 49 | 334.14 | 2
| Sacred Sun GFM-1000C | AGM | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 59.5 | 405.405 | 2
| Sacred Sun GFM-1200C | AGM | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 71.5 | 540.54 | 2
| Sacred Sun GFM-1400C | AGM | 2 | 1400 | 401 | 351 | 340 | 0 | 691.065 | 2
| Sacred Sun GFM-1500C | AGM | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 86.5 | 651.15 | 2
| Sacred Sun GFM-1600C | AGM | 2 | 1600 | 401 | 351 | 340 | 99 | 740.25 | 2
| Sacred Sun GFM-2000C | AGM | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 118 | 798.525 | 2
| Sacred Sun GFM-2100C | AGM | 2 | 2100 | 490 | 350 | 340 | 127.5 | 963.45 | 2
| Sacred Sun GFM-2500C | AGM | 2 | 2500 | 629 | 346 | 341 | 155 | 1176.99 | 2
| Sacred Sun GFM-3000C | AGM | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 174 | 1203.93 | 2
| Sacred Sun 3GFM-200 | AGM | 6 | 200 | 375 | 173 | 211 | 33 | 263.625 | 2
| Sacred Sun 6GFM-80 | AGM | 12 | 80 | 329 | 172 | 216 | 29.3 | 228.84 | 2
| Sacred Sun 6GFM-100 | AGM | 12 | 100 | 407 | 173 | 224 | 36.5 | 277.95 | 2
| Sacred Sun 6GFM-150 | AGM | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 53.6 | 423.675 | 2
| Sacred Sun 6GFM-200 | AGM | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 70 | 486.36 | 2
| Sacred Sun 2GFM-850H | AGM | 2 | 850 | 155.5 | 230 | 534 | 56.5 | 434.85 | 2
| Sacred Sun GFMG-200 | AGM | 2 | 200 | 110 | 208 | 242 | 13.5 | 105.675 | 2
| Sacred Sun GFMG-225 | AGM | 2 | 225 | 205 | 142 | 242 | 15.5 | 123.45 | 2
| Sacred Sun GFMG-275 | AGM | 2 | 275 | 205 | 142 | 242 | 18.1 | 142.455 | 2
| Sacred Sun GFMG-300 | AGM | 2 | 300 | 205 | 142 | 242 | 18.6 | 146.715 | 2
| Sacred Sun GFMG-320 | AGM | 2 | 320 | 206 | 195 | 220 | 22.8 | 180.39 | 2
| Sacred Sun GFMG-400 | AGM | 2 | 400 | 208 | 195 | 253 | 25.6 | 211.05 | 2
| Sacred Sun GFMG-455 | AGM | 2 | 455 | 296 | 203 | 222 | 32.6 | 255.87 | 2
| Sacred Sun GFMG-515 | AGM | 2 | 515 | 296 | 203 | 222 | 34.7 | 272.4 | 2
| Sacred Sun GFMG-560 | AGM | 2 | 560 | 296 | 203 | 222 | 36.1 | 293.7 | 2
| Sacred Sun 3GFMG-105 | AGM | 6 | 105 | 195 | 206 | 222 | 22.4 | 179.25 | 2
| Sacred Sun 3GFMG-160 | AGM | 6 | 160 | 278 | 178 | 238 | 30.6 | 247.005 | 2

## GEL - GFMJ, FMJ
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | GFM серия 80-3000Ач, 15лет - 2В, 12 лет - 6В, 12В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun GFMJ-100 | GEL | 2 | 100 | 174 | 74.5 | 210 | 6.5 | 66.375 | 2
| Sacred Sun GFMJ-150 | GEL | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 9 | 101.745 | 2
| Sacred Sun GFMJ-200 | GEL | 2 | 200 | 171 | 107 | 334 | 14.8 | 135.135 | 2
| Sacred Sun GFMJ-300 | GEL | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 21.3 | 185.625 | 2
| Sacred Sun GFMJ-400 | GEL | 2 | 400 | 211 | 175 | 334 | 30 | 248.22 | 2
| Sacred Sun GFMJ-500 | GEL | 2 | 500 | 243 | 174 | 334 | 35.5 | 294.84 | 2
| Sacred Sun GFMJ-600 | GEL | 2 | 600 | 302 | 177 | 334 | 42.85 | 362.25 | 2
| Sacred Sun GFMJ-800 | GEL | 2 | 800 | 410 | 175 | 334 | 59.2 | 494.55 | 2
| Sacred Sun GFMJ-1000 | GEL | 2 | 1000 | 478 | 175 | 334 | 70.2 | 603.225 | 2
| Sacred Sun GFMJ-1200 | GEL | 2 | 1200 | 346 | 310 | 335 | 85.5 | 726.225 | 2
| Sacred Sun GFMJ-1500 | GEL | 2 | 1500 | 401 | 351 | 340 | 107 | 898.8 | 2
| Sacred Sun GFMJ-2000 | GEL | 2 | 2000 | 490 | 350 | 340 | 139.5 | 1156.05 | 2
| Sacred Sun GFMJ-2500 | GEL | 2 | 2500 | 710 | 351 | 340 | 158 | 1522.47 | 2
| Sacred Sun GFMJ-3000 | GEL | 2 | 3000 | 710 | 351 | 338 | 210 | 1749.75 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-33 | GEL | 12 | 33 | 198 | 166 | 170 | 14 | 140.1 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-50 | GEL | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 20.95 | 194.25 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-65 | GEL | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 29.6 | 259.875 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-85 | GEL | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 36.95 | 320.25 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-100 | GEL | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 44 | 378.3 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-120 | GEL | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 52.3 | 447 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-150 | GEL | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 63.8 | 540.225 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-200 | GEL | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 82.8 | 692.865 | 2
| Sacred Sun 6GFMJ-II-200 | GEL | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 72 | 657.72 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-65 | GEL | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 27 | 243.45 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-85 | GEL | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 34 | 300.195 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-100 | GEL | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 40 | 355.005 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-120 | GEL | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 47 | 426.255 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-150 | GEL | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 59 | 505.575 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-200 | GEL | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 75.5 | 658.35 | 2
| Sacred Sun 6FMJ-II-100 | GEL | 12 | 100 | 331 | 173 | 228 | 33.5 | 314.25 | 2

## GEL - FT
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | FTJ серия 100-150Ач, 10лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun 6FTJ-100A | GEL | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 36.3 | 322.8 | 2
| Sacred Sun 6FTJ-100B | GEL | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 33.8 | 312 | 2
| Sacred Sun 6FTJ-125A | GEL | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 45.7 | по запросу | 2
| Sacred Sun 6FTJ-150B | GEL | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 53.7 | 420 | 2

## GEL - OPzV
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C20, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
- | OPzV серия 150-3000Ач, 18 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun 3OPzV150 | GEL-OPzV | 2 | 150 | 103 | 206 | 385 | 15 | 134.19 | 2
| Sacred Sun 4OPzV200 | GEL-OPzV | 2 | 200 | 103 | 206 | 385 | 17.4 | 153.75 | 2
| Sacred Sun 5OPzV250 | GEL-OPzV | 2 | 250 | 124 | 206 | 385 | 21.1 | 184.32 | 2
| Sacred Sun 6OPzV300 | GEL-OPzV | 2 | 300 | 145 | 206 | 385 | 24.7 | 209.85 | 2
| Sacred Sun 5OPzV350 | GEL-OPzV | 2 | 350 | 124 | 206 | 503.5 | 27.5 | 229.455 | 2
| Sacred Sun 6OPzV420 | GEL-OPzV | 2 | 420 | 145 | 206 | 503.5 | 32.4 | 264.255 | 2
| Sacred Sun 7OPzV490 | GEL-OPzV | 2 | 490 | 166 | 206 | 503.5 | 37.3 | 302.025 | 2
| Sacred Sun 7OPzV500 | GEL-OPzV | 2 | 500 | 166 | 206 | 503.5 | 37.5 | 305.25 | 2
| Sacred Sun 6OPzV600 | GEL-OPzV | 2 | 600 | 145 | 206 | 678.5 | 45.7 | 355.035 | 2
| Sacred Sun 8OPzV800 | GEL-OPzV | 2 | 800 | 191 | 210 | 678.5 | 60.8 | 485.565 | 2
| Sacred Sun 10OPzV1000 | GEL-OPzV | 2 | 1000 | 233 | 210 | 678.5 | 74.5 | 588.855 | 2
| Sacred Sun 12OPzV1200 | GEL-OPzV | 2 | 1200 | 275 | 210 | 678.5 | 88.8 | 696.9 | 2
| Sacred Sun 15OPzV1500 | GEL-OPzV | 2 | 1500 | 340 | 210 | 678.5 | 110.5 | 848.955 | 2
| Sacred Sun 16OPzV2000 | GEL-OPzV | 2 | 2000 | 399 | 212 | 804 | 150 | 1140 | 2
| Sacred Sun 20OPzV2500 | GEL-OPzV | 2 | 2500 | 487 | 212 | 804 | 181 | 1403.85 | 2
| Sacred Sun 24OPzV3000 | GEL-OPzV | 2 | 3000 | 576 | 212 | 804 | 219.5 | 1655.475 | 2
| Sacred Sun 6V 4OPzV200 | GEL-OPzV | 6 | 200 | 272 | 205 | 365 | 47.5 | 417.63 | 2
| Sacred Sun 6V 5OPzV250 | GEL-OPzV | 6 | 250 | 380 | 205 | 365 | 59 | 418.5 | 2
| Sacred Sun 6V 6OPzV300 | GEL-OPzV | 6 | 300 | 380 | 205 | 365 | 68 | 573.9 | 2
| Sacred Sun 12V 2OPzV100 | GEL-OPzV | 12 | 100 | 272 | 205 | 360 | 50 | 511.065 | 2
| Sacred Sun 12V 3OPzV150 | GEL-OPzV | 12 | 150 | 380 | 205 | 360 | 70 | 674.73 | 2

## HTB NEW!
| Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость C10, Ач | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
[5 empty] | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
Высоко температурные аккумуляторы, 35С | HTB серия, 2В, 12, 10 лет срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Sacred Sun GFM-300HT | AGM | 2 | 300 | 154 | 176 | 347 | 21.5 | 285.825 | 2
| Sacred Sun GFM-400HT | AGM | 2 | 400 | 201 | 177 | 347 | 29 | 356.07 | 2
| Sacred Sun GFM-500HT | AGM | 2 | 500 | 248 | 177 | 347 | 35.5 | 513.525 | 2
| Sacred Sun GFM-600HT | AGM | 2 | 600 | 296 | 178 | 347 | 43 | 179.325 | 2
| Sacred Sun GFM-800HT | AGM | 2 | 800 | 390 | 177 | 347 | 57 | 237.375 | 2
| Sacred Sun GFM-1000HT | AGM | 2 | 1000 | 484 | 177 | 347 | 71 | 295.5 | 2
| Sacred Sun FTB12-80HT | AGM | 12 | 80 | 395 | 105 | 270 | 28.5 | 356.025 | 2
| Sacred Sun FTA12-100HT | AGM | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 37.5 | 479.61 | 2
| Sacred Sun FTA12-150HT | AGM | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 52.7 | 595.89 | 2

## DM NEW!
Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость |  |  | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет | описапние
|  |  | C20 1.75VpC | C5 1.75VpC | C3 1.75VpC | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
Sacred Sun 6-DM-70 | AGM | 12 | 80 | 70 | 60 | 261 | 168 | 219 | 24 | 184.86 | 2 | 6-DM-70
Sacred Sun 6-DM-85 | AGM | 12 | 95 | 85 | 80 | 261 | 168 | 219 | 26.5 | 211.095 | 2 | 6-DM-85
Sacred Sun 6-DM-110 | AGM | 12 | 114 | 110 | 100 | 330 | 175 | 224 | 35 | 274.545 | 2 | 6-DM-110
Sacred Sun 6-DM-125 | AGM | 12 | 135 | 125 | 120 | 406 | 172 | 221 | 41 | 309.585 | 2 | 6-DM-125
Sacred Sun 6-DM-165 | AGM | 12 | 173 | 165 | 150 | 482 | 170 | 236 | 52 | 395.085 | 2 | 6-DM-165
Sacred Sun 3-DM-185 | AGM | 6 | 200 | 185 | 170 | 261 | 180 | 252 | 30 | 235.8 | 2 | 3-DM-185
Sacred Sun 3-DM-220 | AGM | 6 | 260 | 220 | 200 | 261 | 180 | 273 | 35 | 246.345 | 2 | 3-DM-220
Sacred Sun 3-DM-220C | AGM | 6 | 260 | 220 | 200 | 330 | 180 | 222 | 35.5 | 262.875 | 2
Sacred Sun 3-DM-285 | AGM | 6 | 295 | 285 | 260 | 356 | 180 | 270 | 46 | 359.16 | 2 | 3-DM-285
Sacred Sun 4-DM-170 | AGM | 8 | 185 | 170 | 150 | 261 | 180 | 280 | 36 | 283.14 | 2 | 4-DM-170

## Li-ion NEW!
Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет
|  |  | C10(25°C) | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
SSIFP15S4810A | Li-ion | 48 | 10 | 442 | 260 | 44 | 7.9 | 350.9
SSIFP15S4820A | Li-ion | 48 | 20 | 442 | 260 | 88 | 15 | 680.9
SSIFP15S4850A | Li-ion | 48 | 50 | 442 | 410 | 132 | 29.2 | 1380.8
SSIFP15S48100A | Li-ion | 48 | 100 | 442 | 410 | 265 | 58.4 | 2500
SSIFP15S48150A | Li-ion | 48 | 150 | 442 | 410 | 396 | 87.6 | 3800

## Carbon FCP+DCS NEW!
Наименвоание | Тип | Напряж, В | Емкость | Габаритные размеры, мм |  |  | Вес, кг |  | гарантия, лет
|  |  | C10(25°C) | Длина | Ширина | Полная высота |  | Розн.
Sacred Sun FCP-500 | AGM | 2 | 500 | 166 | 172 | 508 | 41 | 399.8 | 4
Sacred Sun FCP-1000 | AGM | 2 | 1000 | 303 | 172 | 508 | 75 | 769.8 | 4
Sacred Sun DCS12-50 | AGM | 12 | 50 | 350 | 166 | 174 | 25.5 | 205.5 | 4